MINISTERUL EDUCAŢIEI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9, CÂMPINA

Judeţul PRAHOVA

Strada Rahovei, Nr. 13

Tel. – 0244.337521

e-mail: gradinita_nr9@yahoo.com

NR.

CAIET DE SARCINI

1.Elemente generale

1.2. Denumirea autoritatii contractate: Gradinita cu Program Prelungit nr.9 Campina

1.3. Obiectul achizitiei: Lucrari de igienizare sala de mese ;vopsit pereti cu vopsea lavabila ,placare cu faianta pereti,decopertare parchet existent,turnat sapa ciment,placare cu gresie ,montat usa PVC pe perete rigips la Gradinita cu Program Prelungit nr.9

1.4. Amplasamentul: str.Rahovei nr.13

1. Caietul de sarcini: face parte din documentatia pentru atribuirea contractului de achizitie publica si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de fiecare ofertant propunerea tehnica.

Oferta tehnica are ca si component: Lucrari de igienizare sala de mese ;vopsit pereti cu vopsea lavabila ,placare cu faianta pereti,decopertare parchet existent,turnat sapa ciment,placare cu gresie ,montat usa PVC pe perete rigips la Gradinita cu Program Prelungit nr.9

Termenul de executie: 20 zile de la data semnarii contractului.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Perioada de garantie a lucrarilor: 2 ani de la receptia de terminare a lucrarilor.

Lucrari propuse:

- Procurarea de materiale, utilaje, echipamente, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare.

- Desfacere parchet existent-68 mp

- Turnare beton 8 mc

- Curatare pereti-125mp

- Gletuire pereti -76mp

- Gletuire tavan -68 mp

- Montare gresie antiderapanta -68mp

- Executare perete din rigips carton pe structura metalica -9mp

- Vopsit cu amorsa – 80 mp

- Vopsit cu vopsea lavabila -80 mp

- Placare cu faianta -40 mp

- Montat usa PVC – 2*1

- Se Oferta tehnica si financiara se va intocmi pe baza antemasuratorilor si listelor de cantita din documentatie si dupa vizitarea obiectului, astfel:

- Se va avea in vedere ca executantul va achizitiona toate materialele, produsele, va asigura transportul si utilajele necesare executiei lucrarilor, va asigura organizarea de santier,

- Se va tine cont ca executia lucrarilor si materialelor folosite sa fie de calitate superioara

- Toate lucrarile executate defectuos vor fi remediate pe cheltuiala ofertantului

Etapele principale de desfasurare a lucrarilor:

- Inceprea lucrarilor dupa transmiterea ordinului de incepere de catre beneficiar,

- Executia lucrarilor conform caietului de sarcini

- In timpul executiei lucrarilor se va avea in vedere protejarea ferestrelor si a usilor (care nu fac parte din obiectul lucrarilor) si se va face curatenie la locul de munca la sfarsitul programului de lucru zilnic,

- Receptia lucrarilor se va face conform legislatiei in vigoare.

Conditii tehnice minimale:

La executarea lucrarilor se vor respecta:

- Prevederile prezentului caiet de sarcini,

- Prescriptiile tehnice si standardele in vigoare

- Normele de protectie a muncii si PSI

- Executantul are obligatia sa verifice toate masuratorile inainte de procurarea materialelor si inceperea executiei,

- Executantul va respecta caile de acces stabilite de beneficiar.

Mod de receptie: dupa terminarea lucrarilor prevazute, comisia va verifica din punct de vedere calitativ si cantitativ executia lucrarilor si se va intocmi – Procesul  Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor.

Intocmit,

Administrator Cecilia Moldoveanu